Информация

о деятельности Пойковского МУП «Управление тепловодоснабжения»

и о потребительских характеристиках коммунальных услуг за 2011 год.

Полное наименование предприятия: Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения».

Сокращенное наименование предприятия: ПМУП «УТВС».

Почтовый адрес: 628331, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п.г.т. Пойковский, Промзона, 7 «А».

Директор: Сидоренко Владимир Иванович; тел. (3463) 255571;

Главный бухгалтер: Сычкова Наталья Владимировна; тел. (3463) 259297;

Приемная: тел. (3463) 259100; факс: (3463) 255570;

Производственно-диспетчерская служба: тел. (3463) 259180;

E-mail: putvs@mail.ru

Пойковское предприятие «Управление тепловодоснабжения» является муниципальным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения.

Предприятие  зарегистрировано  Распоряжением Администрации Нефтеюганского района от 30 мая 1996 г. №703, регистрационный номер 322, внесено в Единый государственный  реестр юридических лиц ИМНС РФ по Нефтеюганскому району за № 1028601791877, свидетельство серия 86 № 000740292 от 29.11.2002г.

Форма собственности – муниципальная.

Организационно-правовая форма – унитарное предприятие.

Основная деятельность - оказание коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению  и  водоотведению. Деятельность предприятия, требующая специального разрешения, осуществляется на основании соответствующих лицензий.

Услуги теплоснабжения оказываются на территории 5 поселений, водоснабжения – на территории 5 поселений, водоотведения – на территории 2 поселений (с учетом Филиала №1).

Надбавки к тарифам для потребителей и тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам инженерной инфраструктуры отсутствуют.

Инвестиционные программы на 2011 г. не утверждались.

Теплоснабжение.

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

в сфере теплоснабжения за 2011 год

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган | ст. Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  | x | производство, передача, сбыт тепловой энергии | производство, передача, сбыт тепловой энергии | производство, передача, сбыт тепловой энергии | производство, передача, сбыт тепловой энергии | производство, передача, сбыт тепловой энергии |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности |  | тыс.руб. | 261728,69 | 4774,84 | 26356,63 | 6419,24 | 5997,7 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  | тыс.руб. | 234875,07 |  | 40744,17 |  | 13732,29 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2 | расходы на топливо (с транспортировкой) |  | тыс.руб. | 70090,37 |  | 21227,14 |  | 5700,4 |
| 3.2.1 | попутный газ | Стоимость с транспортир. | тыс.руб. | 70051,31 |  | - |  | - |
|  |  | Объем | тыс.м3 | 30048,6 | 561,9 | - |  | - |
|  |  | цена 1 тыс.м3 с трансп. | тыс.руб. | 2,28847 |  | - |  | - |
|  |  | Способ приобретения | x | по договору |  | - |  | - |
| 3.2.2 | нефть | Стоимость с транспортир. | тыс.руб. | 39,06 |  | 21227,14 |  | 5700,4 |
|  |  | Объем | тонн | 9,084 | 0 | 1736,2 | 653,82 | 638,51 |
|  |  | цена 1 тонны с трансп. | тыс.руб. | 4,30024 |  | 8,88157 |  | 8,92767 |
|  |  | Способ приобретения | x | по договору |  | по договору |  | по договору |
| 3.3 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс.руб. | 30007,09 |  | 1623,44 |  | 636,9 |
| 3.3.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |  | руб. | 2,598 |  | 2,615 |  | 2,599 |
| 3.3.2 | объем приобретенной электрической энергии |  | тыс. кВт*ч | 11361,996 | 186,0530 | 378,988 | 241,762 | 245,08 |
| 3.4 | холодная вода, используемая в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 15293,19 |  | 213,84 |  | 98,52 |
| 3.5 | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 428,09 |  | 0 |  | 0 |
| 3.6 | расходы на заработную плату основных производственных рабочих |  | тыс.руб. | 26685,35 |  | 6429,94 |  | 2445,83 |
| 3.7 | отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. | 8944,12 |  | 2183,26 |  | 838,98 |
| 3.8 | расходы на амортизацию основных производственных средств |  | тыс.руб. | 18405,87 |  | 686,37 |  | 179,42 |
| 3.9 | расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  | тыс.руб. | - |  | - |  | - |
| 3.10 | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  | тыс.руб. | 28071,71 |  | 3875,19 |  | 1378,0 |
| 3.11 | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: |  | тыс.руб. | 24695,00 |  | 4741,2 |  | 1652,72 |
| 3.12 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  | тыс.руб. | 5603,49 |  | 365,62 |  | 743,95 |
| 3.13 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  | тыс.руб. | 6650,79 |  | 187,13 |  | 55,57 |
| 4 | стоимость нереализуемой тепловой энергии (внутренний оборот на нужды предприятия) |  | тыс.руб. | 5941,15 |  | 788,96 |  | 0 |
| 5 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |  | тыс.руб. | 31628,46 |  | -11548,72 |  | -7734,63 |
| 6 | чистая прибыль от регулируемого вида деятельности |  | тыс.руб. | 19707 |  | -7519 |  | -39 |
| 7 | установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 175,7 | 7,2 | 8,6 | 7,82 | 4,1 |
| 8 | присоединенная нагрузка |  | Гкал/ч | 117,8 | 3,6 | 5,8 | 2,1 | 1,9 |
| 9 | объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 244,9 | 4,2 | 15,7 | 4,2 | 4,5 |
| 10 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |  | тыс. Гкал | 11,5 | 0,52 | 0,59 | 0,23 | 0,22 |
| 11 | объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (с внутренним оборотом), в том числе: |  | тыс. Гкал | 181,1 | 3,2 | 12,7 | 3,4 | 3,2 |
| 12.1 | объем реализации тепловой энергии потребителям, в том числе: |  | тыс. Гкал | 176,1 | 3,2 | 12,7 | 3,1 | 3,2 |
| 12.1.1 | по приборам учета |  | тыс. Гкал | 43,1 | 1,3 | 3,0 | 0,1 | 0,3 |
| 12.1.2 | по нормативам потребления |  | тыс. Гкал | 133,0 | 1,9 | 9,7 | 3,0 | 2,9 |
| 13 | технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  | тыс.Гкал | 52,27 | 0,45 | 2,37 | 0,62 | 1,05 |
| 13.1 | то же |  | % | 21,3 | 10,9 | 15,1 | 14,7 | 23,5 |
| 13.2 | справочно: потери тепла через изоляцию труб |  | тыс.Гкал | 45,74 | 0,41 | 2,3 | 0,6 | 1,0 |
| 14 | протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) с учетом бесхозяйных сетей |  | км | 139,0 | 1,1 | 8,1 | 6,2 | 6,2 |
| 15 | количество котельных |  | ед. | 7-из них 2 законсерв. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | количество тепловых пунктов |  | ед. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | среднесписочная численность основного производственного персонала |  | чел. | 95 |  | 20 |  | 10 |
| 18 | удельный расход условного топлива на единицу выработанной тепловой энергии |  | кг у.т./ Гкал | 141,2 | 154,3 | 158,3 | 220,1 | 203,6 |
| 19 | удельный расход электрической энергии на единицу выработанной тепловой энергии |  | кВт*ч/Гкал | 46,4 | 44,4 | 24,2 | 56,9 | 54,7 |
| 20 | удельный расход холодной воды на единицу выработанной тепловой энергии |  | куб.м/Гкал | 1,65 | 0,33 | 0,24 | 0,38 | 1,25 |

Информация

об основных потребительских характеристиках

теплоснабжения за 2011 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган | ст. Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | количество аварий на системах теплоснабжения | единиц на км (в однотрубн. исчисл.) | 1,47 | 3,77 | 1,11 | 0,49 | 1,13 |
| 2 | количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | часов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: Категорийных аварий в 2011 г. не было.

Водоснабжение.

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

в сфере водоснабжения за 2011 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | вид регулируемой деятельности | x | добыча, очистка, транспортировка и сбыт воды | добыча, транспортировка и сбыт воды | добыча, транспортировка и сбыт воды | добыча, транспортировка и сбыт воды |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 30966,09 | 393,46 | 1814,47 | 449,25 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 33246,34 |  | 2316,85 |  |
| 3.1 | покупная вода | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  |
| 3.2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс.руб. | 7482,99 |  | 279,99 |  |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 2,592 |  | 2,602 |  |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт*ч | 2807,008 | 79,5 | 63,712 | 43,9 |
| 3.3 | Расходы на реагенты: | тыс.руб. | 375,57 |  | 0 |  |
| 3.3.1 | Количество использованного реагента, в т.ч.: | тонн | 9,08 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.1 | гипохлорита кальция | тонн | 9,08 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.2 | прочих | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 8416,97 |  | 554,73 |  |
| 3.5 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 2794,54 |  | 194,04 |  |
| 3.6 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 4976,29 |  | 118,68 |  |
| 3.7 | расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  |
| 3.8 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 15452,23 |  | 922,16 |  |
| 3.9 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 4462,86 |  | 224,93 |  |
| 3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс.руб. | 1530,65 |  | 77,4 |  |
| 3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 660,53 |  | 2,72 |  |
| 3.11 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 3586,16 |  | 163,71 |  |
| 4 | Стоимость нереализуемой воды (внутренний оборот на нужды предприятия) | тыс.руб | 15831,92 |  | 218,79 |  |
| 5 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | -1886,79 |  | -53,13 |  |
| 6 | чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 185 |  | -2 |  |
| 7 | Поднято воды, в.т.ч. | тыс.куб.м | 1967,8 | 21,5 | 62,1 | 23,2 |
| 7.1 | из подземных водоисточников | тыс.куб.м | 1967,8 | 21,5 | 62,1 | 23,2 |
| 7.2 | из поверхностных водоисточников | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Получено воды со стороны, в. т.ч | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | технического качества | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | питьевого качества | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 1447 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | объем отпущенной потребителям воды (реализация), в том числе: | тыс.куб.м | 856,4 | 10,7 | 47,1 | 11,7 |
| 10.1 | по приборам учета | тыс.куб.м | 403,2 | 4,0 | 14,7 | 3,6 |
| 10.2 | по нормативам потребления | тыс.куб.м | 453,2 | 6,7 | 32,4 | 8,1 |
| 11 | потери воды в сетях | тыс.куб.м | 468,7 | 6,9 | 9,5 | 8,9 |
| 11.1 | потери воды в сетях (процентов) | % | 23,8 | 32,2 | 15,3 | 38,3 |
| 12 | протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 61,6 | 3,0 | 4,2 | 3,1 |
| 13 | количество скважин | ед. | 24 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | количество подкачивающих насосных станций | ед. | 8 (с ЦТП) | 0 | 1 | 1 |
| 15 | среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 35 |  | 2 |  |
| 16 | удельный расход электроэнергии на водоснабжение | кВт·ч/куб.м | 1,43 | 3,70 | 1,03 | 1,89 |
| 17 | Расход воды на нужды ОКК, в том числе: | тыс.куб.м | 642,7 | 3,9 | 5,6 | 2,7 |
| 17.1 | Расход воды на технологические нужды предприятия (внутренний оборот) | тыс.куб.м | 417,4 | 1,4 | 3,8 | 1,6 |
| 17.2 | на собственные нужды водоснабжения, в т.ч.: | тыс.куб.м | 225,3 | 2,5 | 1,8 | 1,0 |
| 17.2.1 | на очистные сооружения | тыс.куб.м | 156,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2.2 | на промывку сетей | тыс.куб.м | 64 | 2 | 0,9 | 0,7 |
| 17.2.3 | прочие | тыс.куб.м | 4,8 | 0,5 | 0,9 | 0,3 |

Информация

об основных потребительских характеристиках

водоснабжения за 2011 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измер. | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество аварий на системах холодного водоснабжения | единиц на км | 0,75 | 3,65 | 0,96 | 0,64 |
| 2 | количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | общее количество проведенных проб по следующим показателям: | ед. | 2614 | 96 | 96 | 96 |
| 3.1 | мутность | ед. | 806 | 24 | 24 | 24 |
| 3.2 | цветность | ед. | 806 | 24 | 24 | 24 |
| 3.3 | хлор остаточный | ед. | 710 | - | - | - |
| 3.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 146 | 24 | 24 | 24 |
| 3.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 146 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | ед. | 823 | 48 | 48 | 48 |
| 4.1 | мутность | ед. | 8 | 24 | 24 | 24 |
| 4.2 | цветность | ед. | 806 | 24 | 24 | 24 |
| 4.3 | хлор остаточный | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: Категорийных аварий в 2011 г. не было.

Водоотведение.

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

в сфере водоотведения за 2011 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вид регулируемой деятельности | x | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 29622,94 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: | тыс.руб. | 35690,19 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс.руб. | - |
| 3.2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 5000,25 |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 2,588 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 1932,367 |
| 3.3 | Реагенты | тыс.руб. | 89,38 |
| 3.3.1 | Количество использованного реагента, в т.ч.: | тонн | 0,19 |
| 3.3.1.1 | коагулянтов и флокулянтов | тонн | 0 |
| 3.3.1.2 | прочих | тонн | 0,19 |
| 3.4 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 9230,4 |
| 3.5 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 3063,07 |
| 3.6 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8690,90 |
|  | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | - |
| 3.7 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 15272,09 |
| 3.8 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 4971,51 |
| 3.9 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 448,65 |
| 3.10 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 2703,86 |
| 4 | Стоимость нереализуемых услуг водоотведения (внутренний оборот на нужды предприятия) | тыс.руб | 13779,92 |
| 5 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | -6067,25 |
| 6 | чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | - 9512 |
| 7 | объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс.куб.м | 731,3 |
| 8 | объем сточных вод, принятых от подразделений предприятия (внутренний оборот) | тыс.куб.м | 290,9 |
| 9 | объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс.куб.м | 0 |
| 10 | объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс.куб.м | 1560,3 |
| 11 | протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 36,3 |
| 12 | протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 8,8 |
| 13 | количество насосных станций | ед. | 4 |
| 14 | количество очистных сооружений | ед. | 1 |
| 15 | удельное электропотребление на водоотведение | кВт*ч/куб.м | 1,24 |
| 16 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 36 |

Информация

об основных потребительских характеристиках

водоотведения за 2011 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пойковский |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | показатель аварийности на канализационных сетях (количество засоров для самотечных сетей) | единиц на км | 4,77 |
| 2 | общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | ед. | 1898 |
| 2.1 | взвешенные вещества | ед. | 106 |
| 2.2 | БПК | ед. | 104 |
| 2.3 | аммоний-ион | ед. | 728 |
| 2.4 | нитрит-анион | ед. | 728 |
| 2.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 104 |
| 2.6 | нефтепродукты | ед. | 28 |
| 2.7 | микробиология | ед. | 100 |
| 3 | количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | ед. | 168 |
| 3.1 | взвешенные вещества | ед. | 1 |
| 3.2 | БПК | ед. | 104 |
| 3.3 | аммоний-ион | ед. | 2 |
| 3.4 | нитрит-анион | ед. | 57 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 2 |
| 3.6 | нефтепродукты | ед. | 0 |
| 3.7 | микробиология | ед. | 2 |

Примечание: Категорийных аварий в 2011 г. не было.