Долгосрочные параметры регулирования,

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ПМУП «УТВС» потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов

на 2019 - 2023 годы.

г.п. Пойковский, с.п. Лемпино

| Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | КПД энергетического оборудования | Удельный расход условного топлива (от выработки) | Расход тепловой энергии на собств. нужды теплоисточника | Удельный расход эл.энергии на выработку и передачу тепловой энергии | Удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | Технологические потери тепловой энергии в сети |
|  | тыс. руб. | % | % |  | % | кг.у.т./Гкал | % | кВтч/Гкал | м3/Гкал | % |
| 2019 | 357366,41 | 1 | 0,26 | --- | 91 | 154,89 | 4,74 | 49,27 | 1,57 | 22,7 |
| 2020 | 371661,07 | 1 | 0,26 | --- | 91 | 154,89 | 4,74 | 49,27 | 1,57 | 22,7 |
| 2021 | 386527,51 | 1 | 0,26 | --- | 91 | 154,89 | 4,74 | 49,27 | 1,57 | 22,7 |
| 2022 | 401988,61 | 1 | 0,26 | --- | 91 | 154,89 | 4,74 | 49,27 | 1,57 | 22,7 |
| 2023 | 418068,15 | 1 | 0,26 | --- | 91 | 154,89 | 4,74 | 49,27 | 1,57 | 22,7 |

с.п. Усть-Юган (пос. Юганская Обь, пос. Усть-Юган)

| Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | КПД энергетического оборудования | Удельный расход условного топлива (от выработки) | Расход тепловой энергии на собств. нужды теплоисточника | Удельный расход эл.энергии на выработку и передачу тепловой энергии | Удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | Технологические потери тепловой энергии в сети |
|  | тыс. руб. | % | % |  | % | кг.у.т./Гкал | % | кВтч/Гкал | м3/Гкал | % |
| 2019 | 48383,72 | 1 | 0,30 | --- | 81 | 184,47 | 4,37 | 36,49 | 0,31 | 18,3 |
| 2020 | 50319,07 | 1 | 0,30 | --- | 81 | 184,47 | 4,37 | 36,49 | 0,31 | 18,3 |
| 2021 | 52331,83 | 1 | 0,30 | --- | 81 | 184,47 | 4,37 | 36,49 | 0,31 | 18,3 |
| 2022 | 54425,10 | 1 | 0,30 | --- | 81 | 184,47 | 4,37 | 36,49 | 0,31 | 18,3 |
| 2023 | 56602,11 | 1 | 0,30 | --- | 81 | 184,47 | 4,37 | 36,49 | 0,31 | 18,3 |

Станция Усть-Юган

| Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | КПД энергетического оборудования | Удельный расход условного топлива (от выработки) | Расход тепловой энергии на собств. нужды теплоисточника | Удельный расход эл.энергии на выработку и передачу тепловой энергии | Удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | Технологические потери тепловой энергии в сети |
|  | тыс. руб. | % | % |  | % | кг.у.т./Гкал | % | кВтч/Гкал | м3/Гкал | % |
| 2019 | 18225,72 | 1 | 0,29 | --- | 80 | 186,03 | 4,88 | 69,1 | 0,55 | 25,69 |
| 2020 | 18954,75 | 1 | 0,29 | --- | 80 | 186,03 | 4,88 | 69,1 | 0,55 | 25,69 |
| 2021 | 19712,94 | 1 | 0,29 | --- | 80 | 186,03 | 4,88 | 69,1 | 0,55 | 25,69 |
| 2022 | 20501,46 | 1 | 0,29 | --- | 80 | 186,03 | 4,88 | 69,1 | 0,55 | 25,69 |
| 2023 | 21321,51 | 1 | 0,29 | --- | 80 | 186,03 | 4,88 | 69,1 | 0,55 | 25,69 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,

определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения для ПМУП «УТВС» с  использованием метода индексации  на 2019 - 2023 годы.

г.п. Пойковский, с.п. Лемпино

| Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уровень потерь воды, % | удельный расход электрической энергии, кВтч./ м3 |
| 2019 | 122556,63 | 1 | 0,77 | 17,2 | 1,59 |
| 2020 | 127458,90 | 1 | 0,78 | 17,2 | 1,59 |
| 2021 | 132557,25 | 1 | 0,78 | 17,2 | 1,59 |
| 2022 | 137859,54 | 1 | 0,78 | 17,2 | 1,59 |
| 2023 | 143373,92 | 1 | 0,78 | 17,2 | 1,59 |

с.п. Усть-Юган

| Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уровень потерь воды, % | удельный расход электрической энергии, кВтч./ м3 |
| 2019 | 13606,90 | 1 | 0,93 | 13,8 | 1,7 |
| 2020 | 14151,17 | 1 | 0,93 | 13,8 | 1,7 |
| 2021 | 14717,21 | 1 | 0,94 | 13,8 | 1,7 |
| 2022 | 15305,91 | 1 | 0,94 | 13,8 | 1,7 |
| 2023 | 15918,15 | 1 | 0,94 | 13,8 | 1,7 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,

определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении одноставочных тарифов в сфере водоотведения для ПМУП «УТВС» с  использованием метода индексации  на 2019 - 2023 годы.

г.п. Пойковский

| Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, кВтч./ м3 |
| 2019 | 99720,24 | 1 | 0,75 | 1,704 |
| 2020 | 103709,05 | 1 | 0,75 | 1,704 |
| 2021 | 107857,41 | 1 | 0,75 | 1,704 |
| 2022 | 112171,71 | 1 | 0,76 | 1,704 |
| 2023 | 116658,58 | 1 | 0,76 | 1,704 |

Исп. Пиканина А.В.(3463)259-113, Комисаренко Е.В. (3463)259-103