Долгосрочные параметры регулирования,

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую Филиалом №1 ПМУП «УТВС» потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов

на 2019 - 2023 годы.

с.п. Салым

| Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | КПД энергетического оборудования | Удельный расход условного топлива (от выработки) | Расход тепловой энергии на собств. нужды теплоисточника | Удельный расход эл.энергии на выработку и передачу тепловой энергии | Удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | Технологические потери тепловой энергии в сети |
|  | тыс. руб. | % | % |  | % | кг.у.т./Гкал | % | кВтч/Гкал | м3/Гкал | % |
| 2019 | 84443,09 | 1 | 0,27 | --- | 91,4 | 167,58 | 5,32 | 39,49 | 0,2 | 15,24 |
| 2020 | 87820,81 | 1 | 0,27 | --- | 91,4 | 167,58 | 5,32 | 39,49 | 0,2 | 15,24 |
| 2021 | 91333,65 | 1 | 0,27 | --- | 91,4 | 167,58 | 5,32 | 39,49 | 0,2 | 15,24 |
| 2022 | 94986,99 | 1 | 0,27 | -- | 91,4 | 167,58 | 5,32 | 39,49 | 0,2 | 15,24 |
| 2023 | 98786,47 | 1 | 0,27 | -- | 91,4 | 167,58 | 5,32 | 39,49 | 0,2 | 15,24 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,

определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения для Филиала №1 ПМУП «УТВС» с  использованием метода индексации  на 2019 - 2022 годы.

с.п. Салым

| Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уровень потерь воды, % | удельный расход электрической энергии, кВтч./ м3 |
| 2019 | 21354,82 | 1 | 0,83 | 17,67 | 1,27 |
| 2020 | 22209,01 | 1 | 0,83 | 17,67 | 1,27 |
| 2021 | 23097,37 | 1 | 0,83 | 17,67 | 1,27 |
| 2022 | 24021,27 | 1 | 0,83 | 17,67 | 1,27 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,

определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении одноставочных тарифов в сфере водоотведения для Филиала №1 ПМУП «УТВС» с использованием метода индексации на 2019 - 2022 годы.

с.п. Салым

| Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, кВтч./ м3 |
| 2019 | 21470,08 | 1 | 0,76 | 1,63 |
| 2020 | 24246,41 | 1 | 0,76 | 1,63 |
| 2021 | 25216,27 | 1 | 0,76 | 1,63 |
| 2022 | 26224,92 | 1 | 0,76 | 1,63 |

Исп. Бердников О.В., Чудинова С.Ф.