Приложение

к методике оценки и анализа

показателей портфеля проектов

Шифр портфеля проектов № ПП-032-01 от «18» марта 2019 г.

*«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным система водоснабжения и водоотведения».*

1. **Наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих/теплосетевой организации информации о доступной мощности, П-3636.**

**Форма предоставления данных ресурсоснабжающей / теплосетевой организации.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Наименование централизованной системы водоотведения (наименование объекта)** | **Установленная мощность, м3/год / Располагаемая** | **Фактически\*\* задействованная мощность, в 2021г., м3/год** | **Резерв мощности, м3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | КОС-7000 г.п. Пойковский | 2 555 000 | 1 077 165 | 1000 |
| 2 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | КОС-400 с.п. Сентябрьский | 146000 | 30 879 | 0 |
| 3 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | КОС-400 станция п. Усть-Юган | 146 000 | 10 163 | 100 |
| 4 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | КОС-600 с.п. Каркатеевы | 219000 | 43 446 | 200 |
| 5 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | КОС с.п. Куть-Ях (РЖД) | 278495 | 49 964 | 640 |
| 6 | Филиал № 1 Пойковскогомуниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» | КОС-400 с.п. Салым | 146 000 | 120588 | 77 |
| 7 | Филиал № 1 Пойковскогомуниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» | КОС-400 с.п. Салым | 146 000 | 50775 | 289 |

\*\* факт 11 месяцев