Приложение

к методике оценки и анализа

показателей портфеля проектов

Шифр портфеля проектов № ПП-032-01 от «18» марта 2019 г.

*«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным система водоснабжения и водоотведения».*

1. **Наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих/теплосетевой организации информации о доступной мощности, П-3636.**

**Форма предоставления данных ресурсоснабжающей / теплосетевой организации.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Наименование централизованной системы холодного водоснабжения (наименование объекта)** | **Установленная мощность, м3/год** | **Фактически \*\* задействованная мощность, в 2021г., м3/год** | **Резерв мощности, м3** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | ВОС-8000 г.п. Пойковский | 1825000 | 1203797 | 621203 |
| 2 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | ВОС-80 с.п. Лемпино | 29200 | 4198 | 25002 |
| 3 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина № ср-371 с.п. Лемпино | 17005 | 6893 |  |
| 4 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина № ср-372 с.п. Лемпино | 17005 | 14503 | - |
| 5 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина № 1 20-912 п.Юганская Обь | 146 000 | 55 | - |
| 6 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина № 220-911 п.Юганская Обь | 146 000 | 34463 | - |
| 7 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина № 3 ср-479 Юганская Обь | 9 125 | 5573 | - |
| 8 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Станция обезжелезивания 400 станция Усть-Юган | 146 000 | 15238 | 100 |
| 9 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 20-4 сп.Усть-Юган (станция) | 9 125 | 16711 | - |
| 10 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 20-5 сп.Усть-Юган (станция) | 13 870 | 199 | - |
| 11 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 20-5А сп.Усть-Юган | 10 950 | 7555 | - |
| 12 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина А-20 сп.Усть-Юган | 9 125 | 7250 | - |
| 13 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 1 № ср700 гп.Пойковский | 438 000 | 71249 | - |
| 14 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 1А № ср696 | 350 400 | 87044 | - |
| 15 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 2 № ср701 | 438 000 | 12884 | - |
| 16 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 2А № ср697 | 438 000 | 1270 | - |
| 17 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 3 № 20-1050 | 350 400 | 35417 | - |
| 18 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 4 № ср699 | 306 600 | 68569 | - |
| 19 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 5 № 20-1051 | 350 400 | 165933 | - |
| 20 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 7 № 20-1052 | 350 400 | 220085 | - |
| 21 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 8 № 20-1053 | 350 400 | 85024 | - |
| 22 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 6 № ср 698 | 350 400 | 32622 |  |
| 23 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 9 № ср259 | 350 400 | 29276 | - |
| 24 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 10 № 20-1170 | 350400 | 3144 | - |
| 25 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 11 № ср694 | 438000 | 37939 | - |
| 26 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 12 № ср691 | 438 000 | 136958 | - |
| 27 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 13 № ср695 | 438 000 | 303234 | - |
| 28 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 14 № ср692 | 438 000 | 71243 | - |
| 29 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 16 № ср693 | 438 000 | 150780 | - |
| 30 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 11 № 20-260 | 490 560 | 9061 | - |
| 31 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 12 № 20-300 | 227 760 | 0 | - |
| 32 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 13 № 20-262 | 227 760 | 21044 | - |
| 33 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Установка обезжелезивания с.п. Куть-Ях — 400 | 146000 | 48896 | 200 |
| 34 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина Г-3044 (с.п. Куть-Ях) | 60225 | 0 | - |
| 35 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 23-308 (с.п. Куть-Ях) | 60225 | 50874 | - |
| 36 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина № 3 (с.п. Куть-Ях) | 60225 | 0 | - |
| 37 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Артезианская скважина 23-462 (с.п. Куть-Ях) | 19710 | 15734 | - |
| 38 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Артезианская скважина 23-462/2 (с.п. Куть-Ях) | 19710 | 0 | - |
| 39 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 7580 (с.п. .Куть-Ях) | 19710 | 0 | - |
| 40 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | ВОС-400, п. Салым,( район ПМК, Лесхоз) | 146000 | 116907 | 88 |
| 41 | Филиал № 1 Пойковскогомуниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» | ВОС «Гальватек», п. Салым (район Газовиков) | 42000 | 34504 | 22,7 |
| 42 | Филиал № 1 Пойковскогомуниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» | Скважина № 85 | 146 000 | 1219 | - |
| 43 | Филиал № 1 Пойковскогомуниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» | Скважина № 84 | 146 000 | 6496 | - |
| 44 | Филиал № 1 Пойковскогомуниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» | Скважина № 86 | 146 000 | 115668 | - |
| 45 | Филиал № 1 Пойковскогомуниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» | Скважина № 20-495 | 146 000 | 13260 | - |
| 46 | Филиал № 1 Пойковскогомуниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 7110 | 146 000 | 2631 | - |
| 47 | Филиал № 1 Пойковскогомуниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 7168 | 146 000 | 78760 | - |
| 48 | Филиал № 1 Пойковскогомуниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» | Скважина 7107 | 146 000 | 0 | - |
| 49 | Филиал № 1 Пойковскогомуниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» | ВОС-400, п. Салым (район Привокзальный) | 146 000 | 81391 | 196 |

\*\* факт 11 месяцев