Информация

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения по Филиалу № 1 ПМУП «УТВС» по с.п. Салым за 4 квартал 2014 года, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации.

| № п/п | Наименование показателя | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения в течение квартала | 2 |
| 2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения в течение квартала | 2 |
| 3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала | 0 |
| 4 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | резерв мощности котельных с учетом выданных техусловий: котельная №1-2,85 Гкал/ч., котельная №2-0,8 Гкал/ч, котельная №3-1,35 Гкал/ч, резерв мощности сетей зависит от месторасположения подключаемого объекта |

Информация

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения по Филиалу № 1 ПМУП «УТВС»  по с.п. Салым за 4 квартал 2014 года, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации.

| № п/п | Наименование показателя | Кол-во (закрытая система) | Кол-во (открытая система) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1 | Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение квартала | 0 | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение квартала | 0 | 0 |
| 3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 | 0 |
| 4 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала | 0,3 Гкал/ч – объекты, подключаемые к сетям котельных №1 и №3 | нет - объекты, подключаемые к сетям котельной №2 (открытая система ГВС) |

Информация

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения по Филиалу № 1 ПМУП «УТВС»  по с.п. Салым за 4 квартал 2014 года, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации.

| № п/п | Наименование показателя | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 2 |
| 2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 2 |
| 3 | Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала | 0 |
| 4 | Резерв мощности системы холодного водоснабжения в течение квартала | резерв мощности системы холодного водоснабжения с учетом выданных техусловий составляет 0,072 тыс.куб.м/сут. |

Информация

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения по Филиалу № 1 ПМУП «УТВС»  по с.п. Салым за 4 квартал 2014 года, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации.

| № п/п | Наименование показателя | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в течение квартала | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения в течение квартала | 0 |
| 3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| 4 | Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала | 1 тыс. м3/сут. – в зависимости от места расположения и наличия сетей |

Информация Филиала №1 Пойковского МУП «УТВС», подлежащая раскрытию в соответствии и требованиями утвержденных Правительством РФ Стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, размещается на официальном сайте ПМУП «УТВС»: putvs.narod.ru в разделе «Раскрытие информации».